内江师范学院2016年7、8月能耗分析报告

为推进我校节约型校园建设工作，强化节约意识，提高管理水平，根据节能监管平台提供的数据，我处对2016年7、8月全校的能耗使用情况进行了统计分析并报告如下。

## 一、我校2016年7、8月电耗基本情况

- 1、总电耗情况

具体数据统计如下：

| 序号 | 时间 变压器名 | 7月 | 8月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新图书馆户外变压器 | 15795.93 | 14639.28 |
| 2 | 中文楼户外变压器 | 74979.25 | 92966.75 |
| 3 | 10栋学生宿舍变压器 | 35356.33 | 24226.73 |
| 4 | 14栋学生宿舍变压器 | 28595.95 | 20396.48 |
| 5 | 15、16栋学生宿舍变压器 | 36018.29 | 38466.13 |
| 6 | 17栋学生宿舍变压器 | 12064.65 | 9109.31 |
| 7 | 18栋学生宿舍变压器 | 7535.78 | 3772.08 |
| 8 | 19栋学生宿舍变压器 | 93999.09 | 87432.4 |
| 9 | 23栋学生宿舍变压器 | 92002.99 | 50899.08 |
| 10 | 23栋教工宿舍变压器 | 51112.69 | 54422.48 |
| 11 | 35栋教工宿舍变压器 | 44826.49 | 52090.38 |
| 12 | 教育学院配电间变压器1（315KVA） | 48890.74 | 49382.98 |
| 13 | 教育学院配电间变压器2（250KVA） | 68482.18 | 68095.78 |
| 14 | 老师专配电间变压器1（250KVA） | 28398.34 | 13485.57 |
| 15 | 老师专配电间变压器2（350KVA） | 74531.50 | 66199.06 |
| 16 | 新办公楼变压器 | 59527.88 | 55031.89 |
| 17 | 第五教学楼变压器 | 59559.09 | 43355.48 |
| 合 计 |  | 831677.2 | 743971.9 |

表1.1.1  7、8月全校总用电量统计表

2016年7月全校17台变压器低压侧计量出的总电量为831677.2度，较2016年6月用电量减少了240681度；2016年8月全校17台变压器低压侧计量出的总电量为743971.9度，较2016年7月用电量减少了87705.3度；用电量减少区域主要集中在第五教学楼、新办公楼、19栋学生宿舍变压器、23栋学生宿舍变压器负荷区域。总体来看，学校7、8月用电基本正常。

- 2、各类建筑用电情况

- 2.1教学楼

九栋教学楼（一教、惠普教学楼、三教、美术楼、数学楼、教心琴房、五教、中文楼、原物电楼）2016年7月的总用电量为43037.56度，8月总用电量为43301.64度。其中7月较6月下降了7281.45度，8月与7月基本持平。从总体来看，教学楼用电基本正常。

- 2.2办公建筑

四栋办公楼（网管和后勤楼、原一行政、新办公楼、张大千美术研究学院）2016年7月的总用电量为95251.17度，8月总用电量为89115.4度。其中7月较6月基本持平，8月较7月下降了6135.77度。从总体来看，办公建筑用电基本正常。

- 2.3图书馆建筑

两栋图书馆（新图书馆、老图书馆）2016年7月的总用电量为35979.85度，8月总用电量为15437.22度。其中7月较6月下降了23576.58度，8月较7月下降了20542.63度。从总体来看，图书馆建筑用电基本正常。

- 2.4场馆类建筑

四栋场馆类建筑（东区礼堂、西区礼堂、田径场、室内篮球馆）2016年7月的总用电量为649.8度，8月总用电量为533.8度。其中7月较6月下降了658度，8月较7月下降了116度。从总体来看，场馆类建筑用电基本正常。

2.5 科研楼建筑

两栋科研楼（生地楼、化学楼）2016年7月的总用电量为18928度，8月总用电量为18709.72度。其中7月较6月上涨了3408度，8月较7月上升了218度。放假期间，生地楼、化学楼大部分实验室正常运行，又因天气炎热，空调设备的使用。总体来看，科研楼建筑用电基本正常。

2.6综合建筑

六栋综合楼（物理楼档案馆、计科系、体育学院、音乐楼、物理系板房、武术馆和二琴房）2016年7月的总用电量为21694.21度，8月总用电量为21862.25度。其中7月较6月下降了918度，8月与7月基本持平。从总体来看，综合建筑用电基本正常。

结论：7、8月我校各类建筑能耗基本都在下降，大部分的原因在于我校大部分师生的离校，用能人数较少，用能设备随之减少。总体来说，学校7、8能源消耗趋于正常。

节电建议：

1、办公楼建筑在值班下班期间将办公电脑、空调、打印机等设备的总电源关闭；

2、值班（上自习）期间建议相关人员只打开部分区域总电源，避免其它区域电器设备待机耗能。

2.7路灯

| 路灯 2016年7、8月 各支路用电量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支路名称 | 7月 | 8月 |
| 1 | 西区大门口路灯1 | 167.86 | 173.81 |
| 2 | 西区大门口路灯2 | 502.57 | 444.47 |
| 3 | 东区老年活动中心路灯 | 139.81 | 233.66 |
| 4 | 教工36栋2单元路灯 | 37.03 | 37.9 |
| 5 | 教工20栋路灯 | 37.41 | 6.37 |
| 6 | 教工33栋桥下路灯 | 257.08 | 265.39 |
| 7 | 生地楼外路灯 | 351.05 | 341.05 |
| 8 | 新办公楼下路灯1 | 434.71 | 457.09 |
| 9 | 新办公楼下路灯2 | 1577.45 | 1613.66 |
| 10 | 天桥下路灯 | 369.83 | 572.36 |
| 11 | 计科系楼外路灯 | 409.32 | 362.12 |
| 12 | 原一行政楼路灯 | 822.41 | 841.13 |
| 13 | 老师专配电房路灯 | 661.46 | 719.51 |
| 14 | 10#学生宿舍箱变路灯 | 1923.06 | 1806.88 |
| 15 | 23#学生宿舍箱变路灯2商业街 | 401.66 | 374.65 |
| 16 | 学生宿舍25#102 | 312.01 | 290.92 |
| 17 | 18栋学生宿舍箱变路灯 | 702.08 | 175.22 |
| 18 | 23#学生宿舍箱变路灯1宿舍 | 479.41 | 327.21 |
| 合 计 |  | 9940.95 | 9534.39 |

上表为2016年7、8月路灯总用能表，2016年7月总用电量为9940.95度，8月9534.39度。其中7月较6月份减少了1132度，8月与7月用电基本持平。电量减少原因主要是路灯开关时间的调整，学校路灯现开关时间为6:00关闭，19:30点开启。

新学期、新开始；新的目标、新的希望。希望各单位继续加强对大功率用电器的管理，近月天气较好，建议多开窗通风，同时减少空调的使用，下班后建议关闭相关区域电源，避免安全隐患和降低电器设备待机能耗。节约型校园建设办公室感谢大家的配合。

内江师范学院节能办公室

2016年9月5日